Прокуратурой Чемальского района приняты меры по обеспечению надлежащего электроснабжения жителей села Чемал

Прокуратурой Чемальского района на основании коллективного обращения жителей села Чемал, поступившего на личном приеме прокурора Республики Алтай Богданчикова А.Б., проведена проверка исполнения законодательства об электроэнергетике в связи с частыми отключениями электроэнергии на ул. Радужная села Чемал, по результатам которой установлено, что параметры трансформаторной подстанции, посредством которой осуществляется электроснабжение жителей улицы, не соответствуют токовой нагрузке, при этом, имеют место случаи превышения отдельными потребителями допустимой заявленной при технологическом присоединении мощности.
Несмотря на данные обстоятельства, сетевой организацией эффективных и достаточных мер по приведению режима энергопотребления по ул. Радужная, с. Чемал, в соответствие с максимальной мощностью не принято, в связи с чем в адрес сетевой организации ПАО «Россети Сибирь» внесено представление об устранении нарушений законодательства об электроэнергетике.
Сетевой организаций произведена установка автомата трансформаторной подстанции большей мощности, организована комплексная работа по распределению нагрузки по фазам на линии электропередач, от которой запитаны потребители по ул. Радужная, а также по выявлению и принятию мер в отношении объектов, энергопотребление которых не соответствует заявленной мощности. 
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