Прокурор Чемальского района проконтролировал строительство объектов социальной инфраструктуры в Элекмонаре

Прокурором Чемальского района Пиндыком С.В. 10 июля 2026 года проверен ход строительства средней школы и детского сада в селе Элекмонар в рамках реализации проекта комплексного развития сельских территорий.

Прокурор проверил устранение нарушений строительных норм, выявлявшихся ранее прокуратурой и которые послужили основанием для внесения в адрес подрядных организаций представлений – таких как отдельные отклонения от проектных решений, отсутствие освидетельствования предшествующих видов работ, подтверждающих качество применяемых строительных материалов документов, отклонения от нормативных значений при устройстве железобетонных и металлических конструкций.

В настоящее время подрядчиками приняты меры к устранению нарушений, в рамках строительств школы ведутся работы по обратной засыпке полов под заливку бетона, строительство гаража, штукатурные работы, в рамках строительства детского сада – работы по кирпичной кладке подпольных каналов первого этажа здания, их гидроизоляции, кирпичной кладке выхода на кровлю, устройству черновых полов.

Строительство объектов должно быть завершено к концу сентября 2026 года.

Прокуратура Чемальского района